| BTS FED : Option C Domotique & réseaux | Domotique : progression de 1re année Deux fils · 26 semaines · 3 h + 4 h : 182 heures |
| --- | --- |

# Ce sur quoi cette progression est bâtie

Sept heures par semaine, deux enseignants, et l’ensemble des savoirs de domotique traités dès la première année. Telles sont les trois consignes de départ. Avec 182 heures au lieu de 104, elles peuvent être respectées sans difficulté : chaque domaine d’application dispose de sa propre séance, et les quatre regroupements de la version précédente sont supprimés.

## Le partage des sept heures

| Fil | Durée | Ce qu’on y fait |
| --- | --- | --- |
| A : études | 3 h | analyser, décoder un dossier, choisir, dimensionner, calculer |
| B : atelier | 4 h | câbler, programmer, mettre en service, mesurer, diagnostiquer |

Ce découpage est celui du référentiel. La grille horaire officielle répartit les enseignements techniques en a + b + c, cours en division entière, travaux dirigés en effectif réduit, travaux pratiques par groupes d’atelier. Le fil A couvre a + b, le fil B couvre c. Le fil B dispose des 4 h, et ce choix est impératif : la situation de CCF dure 4 heures, et un créneau de trois heures ne permettrait pas de l’accueillir.

Règle de couplage : le fil A précède le fil B d’une à trois semaines. Le système est étudié avant d’être monté. Le décalage s’accroît autour de la semaine 18, où le fil B suit sa propre séquence de préparation au CCF pendant que le fil A ouvre la sûreté ; les deux se resynchronisent en semaine 24.

## Une échéance datée, et elle commande tout le fil B

La première situation de CCF de l’épreuve E5 doit être réalisée avant la fin de la première année. Il ne s’agit pas d’une recommandation : le référentiel l’impose, page 105. Elle contrôle la seule compétence C7, réaliser des essais, des mesures, et E5 pèse coefficient 5, autant que la conduite de projet et davantage que U41.

| Épreuve | Unité | Coef. | Ce que la 1re année lui doit |
| --- | --- | --- | --- |
| E5 Interventions sur les systèmes | U5 | 5 | la situation 1, C7, avant la fin de l’année |
| E4 Étude des systèmes | U41 | 4 | B8, B11, B9 : 22 % de l’écrit |
| E6 Conduite de projet | U61 | 5 | les dossiers d’installation, la notice, les relevés |

Elle est placée en semaine 18, sur le fil B, ce qui laisse huit semaines de marge pour faire face à un apprenti absent, à un système en panne ou à une situation à refaire. Il convient de ne pas la placer en fin d’année : en juin, aucun rattrapage n’est plus possible, et une note manquante sur un coefficient 5 ne peut pas être compensée.

Le fil B lui consacre quatre semaines d’affilée : mesurer (15), diagnostiquer (16), conduire une procédure complète à blanc (17), puis la situation (18). Le fil A apporte la méthode en semaines 14 et 15, puis prend de l’avance sur la sûreté.

## Ce que le référentiel donne à l’option C, et à elle seule

Les savoirs de domotique figurent aux sections B8, C et D du référentiel, pages 71 à 74, et non dans le bts-fed-c-u41.yml, qui ne porte que les savoirs A et B. Le tableau ci-dessous a été relevé colonne par colonne.

| Savoir | Intitulé | GCF | FCA | DBC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8-1 | Architecture, constituants, types de signaux | 3 | 3 | 3 |
| B8-1 | Standards de communication, protocoles, topologie | 0 | 0 | 3 |
| B8-1 | Outils de description, analyse fonctionnelle | 3 | 3 | 3 |
| B8-2 | Dix domaines d’application, de l’accès au multimédia | 0 à 3 | 0 à 3 | 3 |
| B6 | Photovoltaïque · éolien | 2 | 2 · 1 | 3 · 3 |
| B7 | Éclairage intérieur et extérieur, asservissement | 1 | 0 | 3 |
| B9 | Comptage des énergies | 2 | 2 | 3 |
| B10 | Piles, accumulateurs · alimentations secourues | 1 | 1 | 3 · 3 |
| B11 | Régulation, boucles, modes d’action | 3 | 3 | 3 |
| C1-1 | Distribution BT, schémas · TGBT communicant | 2 · 1 | 2 · 1 | 2 · 3 |
| C2 | Moteurs, variation de vitesse | 1 · 2 | 2 · 2 | 2 |
| C3 | Tarification · délestage | 2 · 1 | 2 · 1 | 3 · 3 |
| D1-1 | Médias : bus, RF, CPL, fibre | 1 | 1 | 3 |
| D1-2 | Standards et protocoles métier | 2 | 2 | 3 |
| D2-1 | Réseaux informatiques : matériel · logiciel · CEM | 1 · 0 · 0 | 1 · 0 · 0 | 3 · 2 · 2 |
| D2-2 | VDI, voix-données-images : matériel · logiciel | 1 · 0 | 1 · 0 | 3 · 3 |
| D2-3 | Téléphonie numérique et IP | 0 | 0 | 3 |

Douze lignes sur dix-sept sont à 0 ou 1 pour les deux autres options. C’est le domaine propre du DBC : il n’admet ni allègement ni repli sur le génie climatique. Il convient de le dire aux étudiants : c’est aussi le domaine où ils sont, et resteront, les plus compétents.

## Les deux hypothèses qui restent

Vingt-six semaines de centre. Ce chiffre est repris de la 2e année de fluides, faute de calendrier d’alternance. C’est le seul paramètre susceptible de resserrer encore l’année.

Sept heures, et non huit. Ce volume a été retenu par prudence, conformément à la demande initiale. Si l’horaire est de huit heures, la huitième revient au fil A, qui passe à 4 h et gagne 26 heures : ce temps permettrait de traiter en deux temps l’éclairage, le comptage et l’analyse de risques, et de consacrer une semaine entière à la rédaction du rapport d’essai, la partie de C7 la plus rentable et celle que les apprentis pratiquent le moins.

# Phase 0. Le socle · semaines 1 à 3

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les trois façons de câbler : produite | B8-1 · D1-1 · D2-1 | Prise en main de l’atelier : outillage courant faible, repérage, sécurité · É0 |
| 2 | Lire un dossier de courant faible | C1-1 (2) | Câbler la référence 230 V : va-et-vient, télérupteur, boucle de poussoirs |
| 3 | Analyse fonctionnelle et schémas fonctionnels | B8-1 (3) | Relever et décrire un système de l’atelier : schéma fonctionnel, les deux chaînes |

La semaine 2 du fil B n’est pas une révision du baccalauréat professionnel. Elle sert de référence à toute l’année : les étudiants y câblent eux-mêmes ce que le bus remplace.

# Phase 1. Communiquer · semaines 4 à 10

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Les médias : bus, RF, CPL, fibre | D1-1 (3) | Mesurer sur bus, radio et CPL · portée, tension, défaut : première trace de C7 |
| 5 | Topologie, adressage, coupleurs | D2-1 (3) | Monter une ligne bus et vérifier ses trois longueurs |
| 6 | Le réseau IP du bâtiment | D2-1 (3) | Commutateur, plan d’adressage, PoE : mettre un réseau en service |
| 7 | La CEM en courant faible | D2-1 CEM (2) | Cheminements, blindage, reprise de masse : provoquer puis corriger une perturbation |
| 8 | VDI : catégories, classes, architecture | D2-2 (3) | Câbler et certifier un lien au testeur · rédiger le procès-verbal de recette |
| 9 | Téléphonie numérique et IP · multimédia | D2-3 · B8-2 (3) | Mettre en service une installation téléphonique IP, paramétrer les postes |
| 10 | Protocoles métier et interopérabilité · É1 : DS 2 h | D1-2 (3) | Distribuer audio et vidéo sur l’infrastructure VDI |

Sept semaines sont consacrées au seul bloc Communication, et ce choix est justifié. Toute la section D est à 0 ou 1 pour les options A et B : c’est ce qui distingue le technicien DBC, et c’est l’infrastructure sur laquelle repose tout le reste de l’année.

La semaine 8 est la charnière de l’année. Un testeur de câble fournit un résultat chiffré, un verdict normatif et un procès-verbal : c’est exactement la forme d’un essai. Si un seul investissement doit être consenti, c’est celui-ci (voir « La marge »).

# Phase 2. Piloter · semaines 11 à 13

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Le projet, la topologie logique, les adresses de groupe | B8-1 (3) · C6 | Faire dialoguer deux protocoles par une passerelle |
| 12 | L’éclairage : grandeurs, dimensionnement, asservissement | B7 (3) | Créer le projet, adresser, téléverser · la première fonction qui marche |
| 13 | Moteurs, variation de vitesse, volets | C2-1 · C2-2 (2) · B8-2 (3) | Éclairage piloté : TOR, variation, scénarios · TP luxmètre : la mesure contre le calcul |

L’éclairage est au niveau 3, et il est généralement sous-estimé. Grandeurs photométriques, dimensionnement d’un projet, implantation, consommation et asservissement : le référentiel en fait un savoir complet, et non une simple application du bus.

# Phase 3. La méthode d’essai · semaines 14 et 15

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | La méthode d’essai : procédure, incertitude, fiche | C7-1 à C7-3 | Volets et stores : fins de course, sécurité vent, scénario solaire · É2 : TP noté, C6 |
| 15 | Interpréter un écart, rédiger un rapport | C7-6 | Mesurer en courant faible : multimètre, pince, oscilloscope, testeur de bus |

C7-6 est la compétence la plus fragile. Conduire un essai s’apprend vite ; interpréter les résultats et les écarts par rapport aux valeurs attendues est ce qu’examine la commission, et ne s’improvise pas le jour du CCF.

# Phase 4. Sûreté et sécurité · semaines 16 à 20

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Analyser le risque, zoner le bâtiment | B8-2 (3) | Diagnostiquer une installation en défaut : adresse en double, drapeau oublié, alimentation en limite |
| 17 | Contrôle d’accès · interphonie et portiers | B8-2 (3) | Répétition : conduire une procédure d’essai complète, à blanc, fiche remplie |
| 18 | Alarme intrusion · assistance aux personnes | B8-2 (3) | CCF E5 : situation 1 · C7 · 4 h |
| 19 | Vidéosurveillance | B8-2 (3) | Contrôle d’accès : lecteur, gâche, ventouse · droits et plages horaires |
| 20 | SSI, balisage et sources secourues | B8-2 · B10 (3) | Interphonie : platine de rue, moniteur, commande de gâche |

La semaine 16 du fil A constitue le socle des quatre suivantes. Le référentiel énonce ses dix domaines d’application avec exactement les mêmes cinq rubriques, principe, grandeurs caractéristiques, types de signaux, choix, paramétrage. Ce qui leur est réellement commun est l’analyse des risques, la protection périmétrique et volumétrique, le zonage. Sans cette semaine, les quatre suivantes se réduiraient à quatre catalogues.

C’est à ce moment que le décalage entre les deux fils est le plus important, jusqu’à trois semaines. Le fil B, mobilisé par le CCF, rattrape la sûreté de la semaine 19 à la semaine 23.

# Phase 5. Énergie et régulation · semaines 21 à 24

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Réguler : boucles, TOR, proportionnel, intermittence | B11 (3) | Intrusion : centrale, détecteurs, sirène, transmetteur : mise en service |
| 22 | Compter l’énergie · le TGBT communicant · É3 : DS 2 h | B9 · C1-1 TGBT (3) | Vidéosurveillance : caméras IP, enregistreur, champs et stockage |
| 23 | Tarifer et délester | C3 (3) | SSI et BAES : essai d’alarme, test SATI, registre de sécurité |
| 24 | Produire et stocker : photovoltaïque, éolien, accumulateurs | B6-1 · B6-2 · B10 (3) | Régulation : régler une boucle, relever l’hystérésis et l’erreur statique |

La semaine 23 est la plus inattendue. Calcul d’une facture à partir de consommations réelles et solutions de délestage en fonction d’une tarification sont inscrits au niveau 3 pour le DBC, contre 2 et 1 pour les autres options. Il ne s’agit pas de gestion, mais d’un savoir technique de l’option, susceptible d’être évalué à l’écrit.

La semaine 24 recoupe la séance 22 de fluides de 2e année, qui traite déjà B6-1 et B6-2. C’est le seul recouvrement de l’année : il est recommandé de l’arbitrer avec le collègue de fluides plutôt que de traiter deux fois ces savoirs.

# Phase 6. Supervision et restitution · semaines 25 et 26

| Sem | Fil A : études · 3 h | Savoirs | Fil B : atelier · 4 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | La GTB : supervision, hypervision, alarmes techniques · É4 : DS 2 h | B8-1 · B8-2 (3) | Comptage et délestage : câbler, relever, calculer |
| 26 | Le dossier d’installation : notice, carnet de câbles, récolement | C6 · C14 | GTB : bâtir un synoptique, régler les alarmes · remise du dossier · É5 |

La notice d’utilisation est une exigence du référentiel, et non une simple formalité. Le libellé de C6 est le suivant : « la notice d’utilisation est élaborée et expliquée ». Il s’agit d’un critère de performance, évalué en E5, situation 2, l’année suivante.

# La coordination entre les deux enseignants

C’est le point de fragilité de tout enseignement à deux fils ; il se règle par trois habitudes de travail plutôt que par des réunions.

1. Le fil A produit, le fil B exploite. Chaque semaine, le fil A produit une pièce que le fil B utilise : un schéma, un choix de matériel, un plan de zonage, un métré. Le fil B ne redemande jamais ce que le fil A a déjà fait produire.

2. Un seul vocabulaire : celui du référentiel. La difficulté est connue et apparaît dès la première semaine : les fabricants appellent « actionneurs » des modules qui sont des pré-actionneurs. Les deux fils doivent adopter la même terminologie, faute de quoi les étudiants apprennent deux langages.

3. Trois points de rendez-vous datés, et pas davantage :

| Quand | Ce qui se décide |
| --- | --- |
| avant la semaine 8 | le support du CCF : testeur VDI, maquette, ou banc |
| avant la semaine 14 | le sujet de la situation de CCF et sa fiche de procédure |
| avant la semaine 19 | qui évalue, et la grille : la circulaire nationale la fournit |

Ce qui est produit une fois sert aux deux fils. Les documents de séance sont rangés dans 06-cours-domotique-1A, avec le préfixe DOMA pour le fil A et DOMB pour le fil B ; les figures et les pages web sont communes.

# Les six relevés d’entreprise

Un relevé par phase, rapporté du chantier ou de l’agence. Ces relevés ne sont pas notés pour eux-mêmes : ils alimentent le dossier de E5 et le rapport d’activités de U62, et ils fournissent aux séances un support dont le lycée ne dispose pas.

| Relevé | Après la | Ce qu’on rapporte |
| --- | --- | --- |
| n° 1 | semaine 3 | Photographier un tableau de communication et relever ce qu’il contient |
| n° 2 | semaine 10 | Relever la baie de brassage d’un chantier et son repérage |
| n° 3 | semaine 13 | Relever une fonction domotique livrée, et la notice remise avec |
| n° 4 | semaine 15 | Rapporter une fiche d’essai ou un procès-verbal de réception |
| n° 5 | semaine 20 | Relever le zonage d’un système de sûreté, ou l’implantation des BAES |
| n° 6 | semaine 24 | Rapporter une facture d’électricité et son contrat de fourniture |

# La marge. Et le problème qu’elle ne résout pas

## Trois semaines mobiles, toutes sur le fil B

|  | Semaine | Ce qui la rend mobile |
| --- | --- | --- |
| M1 | 4 | Il faut trois médias montés en même temps |
| M2 | 16 | Il faut une installation en défaut, donc une installation |
| M3 | 26 | Il faut une supervision, même petite |

Le dispositif retenu dans la progression de fluides ne peut pas être transposé ici. En 2e année, les trois séances mobiles portent toutes des savoirs de niveau 2 : la souplesse n’y a aucun coût. En domotique, presque tout est au niveau 3 : la marge ne peut pas se prendre sur l’exigence ; elle se prend sur le support.

Le fil A ne dépend d’aucun matériel. C’est la véritable sécurité de ce découpage : si rien n’est prêt en atelier, l’année progresse néanmoins dans le fil A.

Trois solutions de repli sont prévues pour le fil B, par ordre de préférence :

1. L’installation réelle, si le banc ou le plateau est disponible.

2. La maquette de table. Elle comprend une alimentation, deux poussoirs, un actionneur et un détecteur sur rail DIN. D’un coût de quelques centaines d’euros par poste et transportable, elle suffit pour l’adressage, le paramétrage et le diagnostic.

3. Le logiciel seul, en simulation. Cette solution est acceptable pour C6, mais non pour C7 : un simulateur ne permet aucune mesure.

## Le point à arbitrer avant la semaine 8

La situation 1 du CCF exige un système réel. Le libellé de C7 est le suivant : « une installation, un équipement avec son dossier technique, matériels appropriés, appareils de mesure ». Un simulateur ne permet pas de la valider. Le banc GTB de 14-projet-banc-gtb n’est pas monté, et son ordre de construction n’est pas arrêté.

| Support | Ce qu’il coûte | Ce qu’il permet |
| --- | --- | --- |
| Le banc GTB, s’il est monté à temps | le calendrier de construction | tout, et il sert aussi en 2e année |
| Une maquette de table par binôme | quelques centaines d’euros par poste | adressage, paramétrage, mesures de bus, recherche de panne |
| Le lien VDI et son testeur | un testeur de câblage | un essai chiffré, normatif, avec procès-verbal : le plus proche de la forme d’un essai |

Le troisième est le plus sûr, ce qui explique que la semaine 8 soit placée tôt : si rien d’autre n’est prêt, la certification d’un lien VDI suffit à elle seule à porter la situation 1.

## Si le calendrier donne moins de 26 semaines

Supprimer une semaine revient à amputer les deux fils à la fois, soit 7 heures. L’ordre de suppression est donc fixé à l’avance, afin que la décision ne soit pas prise dans l’urgence en mars.

| Ordre | Semaine abandonnée | Ce que cela coûte |
| --- | --- | --- |
| 1er | 24 : produire et stocker | B6 est déjà traité en fluides, séance 22 de 2e année ; les accumulateurs se replient sur la semaine 20 |
| 2e | 7 : la CEM | D2-1 CEM est le seul savoir de niveau 2 de tout le bloc Communication |
| 3e | 19 : vidéosurveillance | se greffe sur les semaines 16 et 17, dont elle partage le zonage et le réseau |
| 4e | 13 : moteurs et variation | C2 est au niveau 2, et le volet roulant reste traité côté atelier |

Aucune autre semaine ne peut être supprimée : toutes portent un savoir de niveau 3 propre à l’option ou la préparation directe du CCF.

Les semaines 14 à 18 ne peuvent pas être déplacées. Elles constituent la séquence du CCF, sur les deux fils, et leur durée est déjà réduite au minimum.

# Plan d’évaluation. Cinq notes et un CCF

|  | Sem. | Fil | Nature | Ce qu’elle mesure | Coef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| É0 | 1 | B | Positionnement, 45 min | ce qui est acquis du bac pro : schéma, circuit, réseau | non noté |
| É1 | 10 | A | DS, 2 h | médias, topologie, réseau IP, CEM, VDI, téléphonie : le socle de l’option | 2 |
| É2 | 14 | B | TP noté, 2 h | C6 : réaliser une fonction imposée, et sa notice | 2 |
| CCF | 18 | B | E5 situation 1, 4 h | C7 : essais et mesures | épreuve |
| É3 | 22 | A | DS, 2 h | analyse de risques, zonage, choix d’un système de sûreté | 2 |
| É4 | 25 | A | DS, 2 h | régulation, comptage, facture, délestage | 2 |
| É5 | 26 | B | Dossier + présentation de 5 min | notice, carnet de câbles, plan de récolement | 1 |

Trois notes sur le fil A, deux sur le fil B, auxquelles s’ajoute le CCF. Cet équilibre suit la répartition horaire, et chaque semestre en compte trois : le minimum est respecté des deux côtés.

É0 n’est pas noté et sera proposé à nouveau, à l’identique, en semaine 26. Un progrès mesuré vaut mieux qu’un discours sur le progrès ; ce dispositif, déjà retenu en fluides, a fait ses preuves.

Une seule des cinq notes porte sur du calcul pur. Ce choix est délibéré : E5 s’évalue sur une conduite d’essai et un rapport argumenté, E6 sur un oral.

# La coordination avec les fluides

La séance 20 de fluides de 2e année suppose cette progression réalisée. Sa fiche professeur le précise : « ne pas refaire le cours d’automatisme, mais partir des installations et remplir les modules avec leurs points ».

| Ce que la domotique de 1re année installe | Ce que les fluides en font |
| --- | --- |
| Capteur, centrale, pré-actionneur, actionneur | les organes d’une CTA et d’une chaufferie rangés dans ces familles |
| Bus, topologie, protocoles, adressage | Modbus RTU, KNX, M-Bus cités sans être réexpliqués |
| Boucle ouverte et fermée, TOR et proportionnel | la loi d’eau et les boucles d’une sous-station |
| Comptage, index, sous-comptage | le comptage d’énergie thermique et le suivi des dérives |
| Supervision, alarmes techniques, priorités | le synoptique et le tableau de points d’une GTB |

Trois points restent à régler, dont un seul constitue un véritable conflit : le photovoltaïque est traité deux fois, semaine 24 ici, séance 22 en fluides ; DI, AI, DO, AO restent introduits en fluides ; la mise à l’échelle 0-10 V et 4-20 mA ne doit pas être enseignée deux fois.

# Ce qu’il reste à produire

Au 13 septembre 2026, quinze séances sur cinquante-deux sont rédigées, ainsi que l’évaluation É1 :

| Fil | Séances rédigées | Documents |
| --- | --- | --- |
| A : études | semaines 1 à 11 (DOMA1 à DOMA11) | document élève, fiche professeur, page web, figures |
| B : atelier | semaines 1 à 4 (DOMB1 à DOMB4) | document élève, fiche professeur ; pages web à venir |
| Évaluation | É1, semaine 10 | sujet et corrigé dans 07-evaluations/DOM-E1-DS-socle-communication |

La semaine 10 place le devoir en tête : É1 occupe les deux premières heures et porte sur les semaines 1 à 9 ; la troisième heure ouvre les protocoles métier, que le TP noté É2 de la semaine 14 mobilise ensuite en situation.

Les séances du fil B à partir de la semaine 5 attendent l’inventaire des installations de l’atelier, que l’utilisateur doit communiquer : elles ne peuvent pas être écrites sans connaître le matériel réellement disponible.

L’ordre de production suit l’urgence, et non le calendrier :

| Rang | Séances | Pourquoi d’abord |
| --- | --- | --- |
| 1 | fil A 14-15 · fil B 15-18 | la séquence du CCF : c’est l’échéance datée de l’année |
| 2 | fil B 8 | le repli le plus sûr du CCF, et il faut trancher avant l’achat du testeur ; le fil A 8 est rédigé |
| 3 | fil A 16 | quatre semaines s’appuient dessus ; la produire après serait produire à l’envers |
| 4 | fil B 5-14 | dès l’inventaire de l’atelier connu ; le bloc logiciel demande le plus de préparation matérielle |
| 5 | le reste | dans l’ordre de la progression, fil A d’abord |

Le fil A est produit avant le fil B, semaine par semaine. La règle est la même que celle du couplage pédagogique : l’étude précède l’atelier, y compris dans l’ordre de rédaction.

Il convient de produire une séance, de la faire valider, puis de généraliser. Refondre quatre séances avant tout retour ne s’est jamais révélé profitable dans ce dépôt.